## 37 ÉNGY
Tárgy: ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE költségvetés módosított Rövid leírás: Belső átalakítás, tetőcsere a hátsó traktuson, energetikai korszerűsítés Építés helyszíne: 2854 Dad, Fő utca 37., Hrsz.: 28 Építtető: Dad Község Önkormányzata, 2854 Dad, Fő utca 21.
Sorszám | 2016.01 ÉNGY | Tétel megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
| 12 | Felvonulási létesítmények
1 | 12-011-2051476 | Mobil w.c. bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 3 | db | 18000 | 0 | 54000 | 0
2 | 12-012-2051485 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m2 alapterületig Raktár konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 71000 | 0
| 15 | Zsaluzás és állványozás
3 | 15-004-0011942 | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül (körbe régi épület és toldásnál) | 30 | m2 | 470 | 2700 | 14100 | 81000
4 | 15-012-0012425 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m˛terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig | 490 | m2 | 270 | 1200 | 132300 | 588000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 146400 | 669000
| 21 | Irtás, föld- és sziklamunka
5 | 21-003-0015332 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Letaposott-szennyezet agyag, illetve földpadló,feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába(meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves | 15.6 | m3 | 0 | 15300 | 0 | 238680
6 | 21-011-0016624 | Feltöltések alap- és lábazati falak közéés alagsori vagy alá nem pincézett földszintipadozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, homokból Természetes szemnagyságú homok TH 0/4 Q-TT Hatvan | 4 | m3 | 3300 | 4000 | 13200 | 16000
7 | 21-011-0016801 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe | 6 | db | 0 | 45000 | 0 | 270000
8 | 21-011-0016825 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 60 | m3 | 0 | 2900 | 0 | 174000
9 | 210030014710 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 7 | m3 | 0 | 3900 | 0 | 27300
10 | 210030015356 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 3 | m3 | 0 | 1900 | 0 | 5700
|  | Összesen: |  |  |  |  | 13200 | 731680
| 23 | Szivárgóépítés és alagcsövezés
11 | 22-003-0017436 | Polietilén agrofólia 0,4 mm vtg. | 93.6 | m2 | 280 | 190 | 26208 | 17784
|  | Összesen: |  |  |  |  | 26208 | 17784
| 23 | Síkalapozás
12 | 23-003-0024255 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 6.5 | m3 | 20000 | 3500 | 130000 | 22750
|  | Összesen: |  |  |  |  | 130000 | 22750
| 31 | Helyszíni beton és vasbeton munka
13 | 31-000-0034810 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 10 | m2 | 0 | 3600 | 0 | 36000
14 | 31-001-1236700 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm(gerenda,alap,koszorú) | 0.6 | t | 212000 | 186000 | 127200 | 111600
15 | 31-021-0051825 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig,X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 5.52 | m3 | 17100 | 16000 | 94392 | 88320
16 | 31-001-0035172 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe Hegesztett acélháló; 5,10 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ř 8,00 / 8,00 | 0.15 | t | 192000 | 38000 | 28800 | 5700
17 | 31-021-0049415 | Vasbeton koszorú készítése,X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm˛ keresztmetszetig C30/37 - XC3 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal | 2.5 | m3 | 17100 | 16000 | 42750 | 40000
18 | 31-021-0044943 | Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Téráthidaló szerkezetek készítése Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm˛ keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 0.5 | m3 | 17100 | 16000 | 8550 | 8000
19 | 31-031-0063322 | Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Aljzat készítése helyszínen kevert esztrichből Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése,helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban felbeton födémen | 21 | m2 | 1200 | 600 | 25200 | 12600
20 | 31-031-0063322 | Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Aljzat készítése helyszínen kevert esztrichből Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése,helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban lépésálló felett | 55 | m2 | 1200 | 600 | 66000 | 33000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 392892 | 335220
| 32 | Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
21 | 32-002-0071201 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm | 15 | db | 1900 | 2100 | 28500 | 31500
22 | 32-002-0071213 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm | 9 | db | 2300 | 2100 | 20700 | 18900
23 | 32-002-0071191 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MÁTRATHERM nyílásáthidaló égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm | 6 | db | 1500 | 2100 | 9000 | 12600
24 | 32-005-3280242 | Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Előregyártott födémpallók és kéregpanelek elhelyezése falazott szerkezetre Előregyártott zsaluzó kéregpanel elhelyezése, födémelem LEIER kéregelemes födém LMP 5-7 cm vastagságban, kijelölt betonminőséggel, Bst 550 betonacéllal, végleges födémvastagság 14-20cm-ig, Csz: HUTJS 0290 | 21 | m2 | 8300 | 2200 | 174300 | 46200
|  | Összesen: |  |  |  |  | 232500 | 109200
| 33 | Falazás és egyéb kőművesmunka
25 | 33-000-0087215 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból | 21.6 | m3 | 0 | 13000 | 0 | 280800
26 | 33-000-0087382 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 86.6 | m2 | 0 | 1670 | 0 | 144622
27 | 33-011-1238121 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 330x238x100 mm-es vagy 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm,M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs | 86.9 | m2 | 2600 | 1800 | 225940 | 156420
28 | 33-001-1237535 | Falazás és egyéb kőműves munkák Teherhordó és kitöltő falazatok Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, síkracsiszolt nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x249 mm-es méretű kézi falazóblokkból, feles elem felhasználásával, vékony falazóhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F Profi nútféderes kézi falazóblokk,300x250x249 mm,vékony falazóhabarcs | 45 | m2 | 6800 | 4000 | 306000 | 180000
29 | 33-008-2615204 | Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Pincefalazatok Pincefalazat készítése, üreges beton termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x380x220 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva LEIER pincefalazó NF, 30-as fvt.-hoz, 300×380×220 cm,M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs | 3 | m2 | 8000 | 6000 | 24000 | 18000
30 | 330620094522 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 6 | db | 600 | 3800 | 3600 | 22800
31 | 330620094505 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 12 | db | 600 | 2200 | 7200 | 26400
32 | 330620094551 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő vegyes kő és betonfalba 38,01-50 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 2 | db | 600 | 11000 | 1200 | 22000
33 | 330620094522 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 6 | db | 600 | 4000 | 3600 | 24000
34 | 330620094505 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 12 | db | 600 | 2200 | 7200 | 26400
35 | 330630094841 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 22 | m | 0 | 900 | 0 | 19800
|  | Összesen: |  |  |  |  | 578740 | 921242
| 35 | Ácsmunka
36 | 35-000-0108132 | Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt | 570 | m2 | 0 | 370 | 0 | 210900
37 | 35-000-0108115 | Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m3/m2 famennyiségig | 125.5 | m2 | 0 | 660 | 0 | 82830
38 | 35-002-3786731 | Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel TERRÁN MediFol TEC tetőfólia 120 g/m2 | 695 | m2 | 290 | 270 | 201550 | 187650
39 | 35-001-0108313 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerbenfaragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. | 125 | m2 | 1880 | 2800 | 235000 | 350000
40 | 35-003-0108694 | Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm | 695 | m2 | 390 | 650 | 271050 | 451750
41 | 35-004-0108960 | Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval | 83 | m2 | 3100 | 1600 | 257300 | 132800
42 | 35-003-0108830 | Ácsmunka Tetőlécezések, szelemenek Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése | 1083 | m | 0 | 370 | 0 | 400710
43 | 35-000-0108212 | Építőmesteri munkák Ácsmunka Bontási munkák Födémszerkezet oromdeszka bontása | 16 | m | 0 | 300 | 0 | 4800
44 | 35-004-0108984 | pítőmesteri munkák Ácsmunka Deszkázások Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig | 16 | m | 550 | 1200 | 8800 | 19200
45 | 35-011-1921716 | Ácsmunka Faanyag gomba és rovar kártevők elleni védelme Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal EMBALIT PC faanyag gomba, rovar kártevők elleni megszüntető védelmére | 695 | m2 | 390 | 590 | 271050 | 410050
|  | Összesen: |  |  |  |  | 1244750 | 2250690
| 36 | Vakolás és rabicolás
46 | 36-002-0112170 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel weber G700 vékonyvakolat alapozó, Kód: G700 oromfal | 16 | m2 | 170 | 250 | 2720 | 4000
47 | 36-002-0112354 | Tapadóhíd képzése vízzel higított koncentrátummal weber H706 tapadóemulzió H, Kód: H706 oromfal | 16 | m2 | 990 | 250 | 15840 | 4000
48 | 36-003-0112460 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141P oromfal | 16 | m2 | 780 | 1560 | 12480 | 24960
49 | 36-002-0112170 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel weber G700 vékonyvakolat alapozó, Kód: G700 | 287 | m2 | 170 | 250 | 48790 | 71750
50 | 36-002-0112354 | Tapadóhíd képzése vízzel higított koncentrátummal weber H706 tapadóemulzió H, Kód: H706 | 287 | m2 | 990 | 250 | 284130 | 71750
51 | 36-003-0112460 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141P | 287 | m2 | 780 | 1560 | 223860 | 447720
52 | 36-002-0112250 | Vakolás és rabicolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Revco Szilikát vakolatalapozó | 404 | m2 | 190 | 300 | 76760 | 121200
53 | 36-005-1238622 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordásaalapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben,dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel weber.ter pearl vékonyrétegű nemesvakolat, gördülőszemcsés, Kód: 302G, 1. színcsoport | 404 | m2 | 900 | 900 | 363600 | 363600
54 | 36-002-0112250 | Vakolás és rabicolás Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Revco Szilikát vakolatalapozó | 92 | m2 | 190 | 300 | 17480 | 27600
55 | 36-007-0123131 | Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Baumit Lábazati alapvakolat Cikkszám: 151803 | 92 | m2 | 2000 | 1560 | 184000 | 143520
56 | 36-051-0125881 | Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, polisztirolból, rozsdamentes acélból,1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra PROTEKTOR beltéri vakolóprofil pozitív sarkokra 10 mm vakolathoz, horganyzott acél, Cikkszám: 1047 | 30 | m | 330 | 300 | 9900 | 9000
57 | 36-051-2395890 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol, PVC, alumínium, rozsdam.acél, horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez,pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0105-10100000 | 200 | m | 190 | 350 | 38000 | 70000
58 | 36-011-0124634 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabicolás Rabicok készítése Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Capatect 650 üvegháló, szött 4 x 4 mm, narancs, 50 m2 | 404 | m2 | 250 | 390 | 101000 | 157560
59 | 36-011-0124772 | Építőmesteri munkák Vakolás és rabicolás Rabicok készítése Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Capatect 186 M ragasztó és beágyazó anyag, szürke | 404 | m2 | 990 | 700 | 399960 | 282800
|  | Összesen: |  |  |  |  | 1778520 | 1799460
| 37 | Kémény-, füstgázrendszerek építése
60 | 37-000-0130754 | Kémények bontása, épületen kívül | 7 | m3 | 0 | 34000 | 0 | 238000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 238000
| 41 | Tetőfedés
61 | 41-000-0197712 | Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) | 695 | m2 | 0 | 900 | 0 | 625500
62 | 41-003-3622125 | Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Hornyolt hódfarkú alapcserép 21x40 cm, engóbozott | 695 | m2 | 3890 | 880 | 2703550 | 611600
63 | 41-003-0201282 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 41x25/21,5 cm, téglavörös | 40 | m2 | 3700 | 1600 | 148000 | 64000
64 | 41-003-0200982 | zakipari munkák Tetőfedés Égetett agyag anyagú cserépfedések Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép, kerámia, 41x25/21,5 cm, natúr | 25 | m2 | 3700 | 1600 | 92500 | 40000
65 | 41-003-3288025 | Szakipari munkák Tetőfedés Égetett agyag anyagú cserépfedések Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerincnél kezdő gerinccserép vagy taréjgerincnél kezdő gerincelem elhelyezése CREATON kerámia kezdőkúp kagylóformájú, minden termékhez, NUANCE engóbozott | 2 | db | 3700 | 400 | 7400 | 800
66 | 41-003-0201115 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, téglavörös | 118 | db | 1120 | 200 | 132160 | 23600
67 | 41-003-0201374 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez C 380 | 304 | db | 350 | 250 | 106400 | 76000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 3190010 | 1441500
| 42 | Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
68 | 42-012-0227323 | Fal- , pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér | 96 | m2 | 5600 | 4900 | 537600 | 470400
69 | 42-042-0303450 | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Tapiflex 243 heterogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,15 mm vtg., 0,5 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 28 szín | 104.4 | m2 | 6100 | 1200 | 636840 | 125280
70 | 42-022-1764650 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is,LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér | 60 | m2 | 5500 | 4998 | 330000 | 299880
71 | 42-022-3828995 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPIDFLEX/Gyorskötésű diszperziós ragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, kül- és beltérbe, teraszra, padlófűtésre, Cikkszám: K00617321LB-Knauf ProCol Kiemelt minőségű flexibilis fugázó, kül- és beltéri használatra, Cikkszám: K00636xxx | 54 | m | 970 | 800 | 52380 | 43200
72 | 42-041-2288896 | Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos bitumen esztrich felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására | 60 | m2 | 1100 | 1600 | 66000 | 96000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 1622820 | 1034760
| 43 | Bádogozás
73 | 43-000-0330732 | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 121 | m | 0 | 700 | 0 | 84700
74 | 43-000-0330773 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 20 | m | 0 | 700 | 0 | 14000
75 | 43-002-0334302 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 121 | m | 3200 | 800 | 387200 | 96800
76 | 43-002-0335842 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 26 | m | 3800 | 1000 | 98800 | 26000
77 | 43-003-2625903 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély RHEINZINK QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 5 cm | 121 | m | 2100 | 1100 | 254100 | 133100
78 | 43-003-0338955 | Oromszegély szerelése, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Oromszegély RHEINZINK QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm | 16 | m | 1900 | 1000 | 30400 | 16000
79 | 43-003-0345154 | Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 20 cm | 60 | m | 2560 | 1300 | 153600 | 78000
80 | 43-004-0350653 | Szakipari munkák Bádogozás Tetőbádogozások Tetőkibúvó szerelése,horganyzott acéllemezből, kéményhajlású tetőn Tetőkibúvó, 0,55 mm HA, 50 x 60 cm | 1 | db | 6700 | 2500 | 6700 | 2500
81 | 43-000-0330790 | Szakipari munkák Bádogozás Bontási munkák Szegélyek, párkány könyöklő bontása,100 cm kiterített szélességig Szakipari munkák Bádogozás Bontási munkák Szegélyek, párkány könyöklő bontása,100 cm kiterített szélességig | 50 | m | 0 | 1300 | 0 | 65000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 930800 | 516100
| 44 | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
82 | 44-012-1585506 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló ACTUAL 5 kamrás SOLAR, műanyag bukó-nyíló ablak, egyszárnyú fehér, U=1,1 W/m2K hőszigetelt üvegezéssel 90 x 60 cm | 4 | db | 60000 | 7000 | 240000 | 28000
83 | 44-012-1587133 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú, középnyíló bukó-nyíló ACTUAL 5 kamrás SOLAR, műanyag középen nyíló bukó-nyíló ablak, kétszárnyú fehér, U=1,1 W/m2K hőszigetelt üvegezéssel 150 x 90 cm | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 44-011-1930433 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között REHAU Brillant-Design bejárati ajtó, fehér, sima fehér tömör betéttel, 100 x 210 cm | 1 | db | 130000 | 13000 | 130000 | 13000
85 | 44-001-0355660 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm | 7 | db | 39000 | 5000 | 273000 | 35000
86 | 44-001-0355672 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm | 4 | db | 41000 | 5000 | 164000 | 20000
87 | 44-001-0355803 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között ConTacTrade kanadai beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 110x210 cm | 1 | db | 44000 | 5000 | 44000 | 5000
88 | K | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között REHAU Brillant-Design bejárati ajtó, fehér, sima fehér tömör betéttel, 150 x 270 cm | 1 | db | 240000 | 24000 | 240000 | 24000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 1091000 | 125000
| 47 | Felületképzés
89 | 47-000-0450382 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen | 2.08 | 100 m2 | 2900 | 36000 | 6032 | 74880
90 | 47-011-0454442 | Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolt sima felületen, két rétegben Caparol Calcimur baktériumölő és gombásodásálló belső mészfesték | 208 | m2 | 440 | 599 | 91520 | 124592
| 47-000-0451176 | Szakipari munkák/Felületképzés/Felület előkészítése, részmunkák/vizes diszperziós falfesték lekaparása/bármilyen padozatú helységben/tagolt felületen | 70 | m2 | 0 | 790 | 0 | 55300
|  | Összesen: |  |  |  |  | 97552 | 254772
| 48 | Szigetelés
91 | 48-010-2310025 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilokkülön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm | 404 | m2 | 6300 | 5600 | 2545200 | 2262400
92 | 48-021-1691304 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel HERAKLITH DHM 90 fém rögzítőelem, lapvastagság: 60-90 mm, 140 mm hosszú | 1900 | db | 90 | 100 | 171000 | 190000
93 | 48-007-2304092 | Szakipari munkák Szigetelés Hőszigetelések Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton, foltonként ragasztva vagy megtámasztva(rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x120 mm | 118 | m2 | 7800 | 1500 | 920400 | 177000
94 | 48-007-0570456 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) NOBASIL MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg. | 520 | m2 | 2800 | 1800 | 1456000 | 936000
95 | 48-007-2933271 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel BACHL Nikecell EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x60 mm | 21 | m2 | 1700 | 1800 | 35700 | 37800
96 | 48-007-3301426 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 520 | m2 | 160 | 180 | 83200 | 93600
97 | 48-002-2710445 | HDPE vagy FPP szigetelő lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével vagy ragasztásával KRITIFLEX BLACK 6070 1000 HDPE 1,0mm vastag, sima felületű szigetelő membrán hulladék tárolók, -lerakók, tározók, gátak, csatornák, alagutak, alépítményi-, mélyépítési szerkezetek folyadék- és gázzáró szigetelésére | 21 | m2 | 1800 | 1000 | 37800 | 21000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 5249300 | 3717800
| 56 | Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák
98 | 56-055-3134286 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - '3" között Horganyzott csőbilics, hangcsillapító betéttel Stabil D 3G típusú, 3/8" - 14- 18 mm | 118 | db | 500 | 500 | 59000 | 59000
99 | 560553134291 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - '3" között Horganyzott csőbilics, hangcsillapító betéttel Stabil D 3G típusú, 1/2" - 19- 23 mm | 92 | db | 500 | 500 | 46000 | 46000
100 | 560553134301 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - '3" között Horganyzott csőbilics, hangcsillapító betéttel Stabil D 3G típusú, 3/4" - 24- 28 mm | 44 | db | 500 | 500 | 22000 | 22000
101 | 560553134325 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 10"-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - '3" között Horganyzott csőbilics, hangcsillapító betéttel Stabil D 3G típusú, 1" - 33- 37 mm | 5 | db | 500 | 500 | 2500 | 2500
|  | Összesen: |  |  |  |  | 129500 | 129500
| 71 | Elektromos munkák
102 | 71-000-0695684 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 200 | m | 0 | 330 | 0 | 66000
103 | 71-000-0695832 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelésevédőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 500 | m | 0 | 100 | 0 | 50000
104 | 71-000-0695873 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokból vagy kábelcsatornából, tömeghatár:1,00 kg/m-ig | 20 | m | 0 | 190 | 0 | 3800
105 | 71-000-0695672 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 1 | db | 0 | 1290 | 0 | 1290
106 | 71-000-0695696 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozóaljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok,erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok,lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 30 | db | 0 | 400 | 0 | 12000
107 | 71-000-0695735 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 30 | db | 0 | 1980 | 0 | 59400
108 | 71-000-0696011 | Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról | 12 | m | 0 | 800 | 0 | 9600
109 | 71-000-0695994 | Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték | 80 | m | 0 | 600 | 0 | 48000
110 | 71-001-0696194 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 | 107 | m | 100 | 460 | 10700 | 49220
111 | 71-001-0696204 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 324 | m | 130 | 460 | 42120 | 149040
112 | 71-001-0696216 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 | 236 | m | 100 | 460 | 23600 | 108560
113 | 71-001-0696233 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36 | 60 | m | 290 | 560 | 17400 | 33600
114 | 71-001-0697800 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ř65 mm, 2xŘ65 mm HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 65 mm, Kód: 65-ALJ | 68 | db | 60 | 500 | 4080 | 34000
115 | 71-001-0697853 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K | 15 | db | 90 | 500 | 1350 | 7500
116 | 71-002-0716556 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 1800 | m | 77 | 90 | 138600 | 162000
117 | 71-002-0716561 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 162 | m | 100 | 90 | 16200 | 14580
118 | 71-002-0716624 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm˛ H07V-K 450/750V 1x 6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 40 | m | 300 | 320 | 12000 | 12800
119 | 71-002-0716905 | Vezetékek Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel,dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm˛ MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 53 | m | 300 | 320 | 15900 | 16960
120 | 71-002-0717951 | Kábelszerű vezeték elhelyezéseelőre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm˛ NYM 300/500V 5x 10 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 16 | m | 2900 | 770 | 46400 | 12320
121 | 71-002-0719166 | Adatátviteli kábel elhelyezésevédőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépesadatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) UTP cat. 5. falikábel | 480 | m | 88 | 200 | 42240 | 96000
122 | 71-005-3636191 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801 | 14 | db | 1340 | 900 | 18760 | 12600
123 | 71-005-3636603 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Niloé csillárkapcsoló, körömmel, fehér (kat.szám:664506) | 6 | db | 1300 | 900 | 7800 | 5400
124 | 71-005-3636620 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Cariva váltókapcsoló kerettel, fehér R: 773806 | 4 | db | 1600 | 900 | 6400 | 3600
125 | 71-005-3636821 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A keresztkapcsolók LEGRAND Niloé keresztkapcsoló, körömmel, fehér (kat.szám:664504) | 2 | db | 1600 | 900 | 3200 | 1800
126 | 71-005-2643541 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773820 | 30 | db | 1700 | 900 | 51000 | 27000
127 | 71-005-0736214 | Komplett világítási szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat elhelyezése (egyes/kettős), PC LEGRAND Galea informatikai aljzat 2xRJ45 Cat5e, UTP, R: 775762 | 6 | db | 5000 | 900 | 30000 | 5400
128 | 71-010-2529635 | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitelben T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) E-FAMILY (HOLUX) E-DELUX-T5 228 mennyezeti lpt, alu. dupla par. tükörrel, elektronikus előtéttel, 2x28W / G5 fénycsőhöz (T5), IP20 Csz:1-25-15-0177 | 69 | db | 18000 | 3500 | 1242000 | 241500
129 | 71-010-1270663 | Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, fénycsöves kivitelben T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), aszimmetrikus tükrös RIDI (HOLUX) ALE W 128/54, 1x28/54W T5 fénycsöves (G5) sorolható falmosó lámpatest, matt alumínium parabola tükörrel, IP20, Csz:0621854 | 10 | db | 58000 | 3500 | 580000 | 35000
130 | 71-010-3750673 | Falon kívüli, vízmentes kültérilámpák elhelyezése LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-8007; 12W / 840lm LED-es burás lámpatest, semlegesfehér (4500K), kerek, fekete, IP66 Csz:4970 | 12 | db | 7000 | 3000 | 84000 | 36000
131 | 71-010-1288005 | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestekelhelyezése, saját akkumlátoros, készenléti üzemű, falonkívüli kivitelben, fénycsöves LEGRAND G 5 akkumulátoros vész-világítási lámpatest, készenléti, 210 Lumen, 1 óra , 8 W fénycsöves, IP 42, R: 061731 | 6 | db | 26000 | 3000 | 156000 | 18000
132 | K-71 | Iskolacsengő, 2db beltéri és 1 db kültéri egységgel, vezérlővel. | 1 | ktg | 93000 | 20000 | 93000 | 20000
133 | K-71 | Fali kiselosztó, HÁVK, kismegszakító és B+C túlfeszültségvédelemmel | 1 | ktg | 270000 | 50000 | 270000 | 50000
134 | K-71 | Érintésvédlmi ellenőrzés + jgyzőkönyv | 1 | ktg | 0 | 75000 | 0 | 75000
135 | K-71 | Elektromos kiviteli tervdokumentáció készítése | 1 | ktg | 0 | 300000 | 0 | 300000
136 | K-71 | Bontási hulladék elszállítás | 1 | ktg | 0 | 56000 | 0 | 56000
137 | 71-013-0817192 | Villámhárító levezető szerelése,előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból,épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm˛-ig ACSR szabadvezeték sodrony acél-alumínium 50 mm2 | 24 | m | 500 | 900 | 12000 | 21600
138 | 71-013-0816570 | Villámhárító felfogóvezető szerelése,előre elkészített tartószerkezetre,sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm˛-ig OBO alumínium körvezető, fúrógéppel egyengethető, 8 mm, RD 8/Alu-T, R.sz.: 5021294 | 125 | m | 600 | 1600 | 75000 | 200000
139 | 71-013-0818713 | Bádogszegély bekötő bilincs | 8 | db | 1000 | 399 | 8000 | 3192
140 | 71-013-0818822 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 2 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003024 és 5304105 | 8 | db | 9000 | 8000 | 72000 | 64000
141 | 71-013-0818996 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) Horganyzott sodronykötélből készült levezetőhöz, névleges átmérő 8 mm | 8 | db | 1000 | 1700 | 8000 | 13600
142 | 71-013-0819674 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel Tartó 6-12 mm átmérőjű vezetőhöz falfelületre | 32 | db | 1300 | 790 | 41600 | 25280
143 | 71-013-0819754 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, cserép alá akasztható bilinccsel OBO vezetéktartó cserépfedésű tetőhöz, 8/10 mm körvezetőhöz, 280 mm hosszú, R.sz.: 5215587 | 40 | db | 1000 | 600 | 40000 | 24000
144 | 71-013-0819810 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, kúpcserépre rögzíthető bilinccsel OBO vezetéktartó kúpcseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz, R.sz.: 5202515 | 63 | db | 1390 | 700 | 87570 | 44100
145 | K-71 | Villámvédelmi tervdokumentáció készítése | 1 | ktg | 0 | 370000 | 0 | 370000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 3256920 | 2599742
| 75 | Megújuló energiák
146 | 75-061-3524920 | Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályosos napelem, magastetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5 kWp teljesítményig Tiszta Energiák 1kWp napelemes rendszer magastetőn, kompletten, mely tartalmaz 4db Amerisolar AS-6P30-250W napelemmodult magastetős tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábelszettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, DC és AC oldali B+C típusú túláram és túlfeszültség védelmet. | 3 | db | 660000 | 80000 | 1980000 | 240000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 1980000 | 240000
| 80 | Általános épületgépészeti szerelés
147 | 800011411556 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/9 | 68 | m | 700 | 500 | 47600 | 34000
148 | 800011411573 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/9 | 30 | m | 700 | 500 | 21000 | 15000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 68600 | 49000
| 81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése
149 | Egyedi tétel | Ívóvízrendszer komplett kialakítása alaprajzi elrendezés szerint - csővezetékek külön tételben - szükséges padozati fali kötések elkészítésével hálózati nyomáspróba dokumentációs jegyzőkönyvvel | 1 | klt | 460000 | 220000 | 460000 | 220000
150 | 810010843195 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 20x2,9 mm, tekercs, 130131-100 | 68 | m | 1300 | 800 | 88400 | 54400
151 | 810010843234 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 25x3,7 mm, tekercs, 130141 | 30 | m | 2100 | 300 | 63000 | 9000
152 | 810022115124 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M | 18 | m | 1500 | 1450 | 27000 | 26100
153 | 810023214034 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x1000 mm, KAEM063/1M | 6 | m | 700 | 1700 | 4200 | 10200
154 | 810020873301 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-EN | 24 | m | 3000 | 1880 | 72000 | 45120
155 | Egyedi tétel | Horganyzott szénacélcső vezeték szerelése az ehhez szükséges préselt kötésű csőidomok és szerelvények viega-Prestabo fittingek V-préssel DN 12-50 elhelyezésével a szükséges mennyiségben méretben nyomáspróbával az alaprajz szerinti kialakítás szerint épület hozzáépítéssel nem érintett részén | 1 | klt | 500000 | 320000 | 500000 | 320000
156 | 81-004-1668395 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 18 x 1,2, Csz.: 559 458 | 55 | m | 550 | 440 | 30250 | 24200
157 | Egyedi tétel | Horganyzott szénacélcső vezeték szerelése az ehhez szükséges préselt kötésű csőidomok és szerelvények viega-Prestabo fittingek V-préssel DN 12-50 elhelyezésével a szükséges mennyiségben méretben nyomáspróbával az alaprajz szerinti kialakítás szerint az épület új hozzáépített (wc blokk) részén | 1 | klt | 36000 | 20000 | 36000 | 20000
158 | 810041668395 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 18 x 1,2, Csz.: 559 458 | 168 | m | 550 | 450 | 92400 | 75600
159 | 810041668410 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5, Csz.: 559 465 | 138 | m | 660 | 550 | 91080 | 75900
160 | 810041668434 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x 1,5, Csz.: 559 472 | 66 | m | 1100 | 1000 | 72600 | 66000
161 | 810041668451 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 35 x 1,5, Csz.: 559 496 | 28 | m | 1400 | 1200 | 39200 | 33600
|  | Összesen: |  |  |  |  | 1576130 | 980120
| 82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
162 | 820012135005 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 6 bar lefúvási nyomásra, R140, 1/2" | 1 | db | 2900 | 1500 | 2900 | 1500
163 | 820011488641 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. 1", Csz: 1262202 | 1 | db | 1900 | 1700 | 1900 | 1700
164 | 820010936013 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 | 4 | db | 4900 | 1500 | 19600 | 6000
165 | 820043670991 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig BUDERUS S 120/5 W, 120 l-es melegvíztároló a kazán alá szerelt kivitelben, belső fűtő csőkígyóval, speciális Thermoglasur "Duoclean" korrózióvédő bevonattal, magnézium védőanóddal, hőszigeteléssel, fehér színben, cikkszám: 8718543087 | 1 | db | 330000 | 33000 | 330000 | 33000
166 | 820090968581 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 1 | db | 13000 | 4000 | 13000 | 4000
167 | 820090969150 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 4191 60 | 4 | db | 13000 | 5000 | 52000 | 20000
168 | 820091724600 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol nélkül), Cikkszám: TH400-I | 1 | db | 40000 | 5000 | 40000 | 5000
169 | 820090974531 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 | 6 | db | 13000 | 5000 | 78000 | 30000
170 | 820091724636 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420I | 1 | db | 35000 | 5000 | 35000 | 5000
171 | 820093553572 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral | 1 | db | 14000 | 1200 | 14000 | 1200
172 | 820090975020 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 6 | db | 7500 | 1200 | 45000 | 7200
173 | 820093553785 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 7 | db | 7500 | 1200 | 52500 | 8400
174 | 820090975841 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/SAVAL porcelán vizelde (felső bekötésű, szifon nélkül), fehér, Kód: 7050 59 | 2 | db | 36000 | 3600 | 72000 | 7200
175 | 820091669811 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos SCHELL BASIC falon kívüli vizeldeöblítő szelep, 1-6 l között állítható öblítési mennyiséggel, előszűrővel, automatikus kiegyenlítő furat tisztítóval, 0,8-5,0 bar víznyomás között, 1/2" króm fali csatlakozással, belső csatlakozással a csészéhez, króm | 2 | db | 23000 | 3600 | 46000 | 7200
176 | 820091669961 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT szűrős sarokszelep 1/2"-3/8", mosható-Hostaform szűrőbetéttel, meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, öntömítős csatlakozó menettel, króm | 16 | db | 5000 | 1500 | 80000 | 24000
177 | 820093241656 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel, 1/2", dizájn kivitel, kód: 162-0035-17 | 2 | db | 4700 | 1500 | 9400 | 3000
178 | 820092219301 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi LOGO NEO mosdócsaptelep, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, ECO perlátor, lefolyógarnitúra, 9 l/perc, R: 372810575 | 4 | db | 26000 | 4000 | 104000 | 16000
179 | 820093243375 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep MOFÉM TREND PLUS orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, kód: 159-1501-00 | 1 | db | 18000 | 3000 | 18000 | 3000
180 | 820092659151 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg | 1 | db | 15000 | 3000 | 15000 | 3000
181 | 820090987333 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 Viega csőszifon, mosogatóhoz, műanyag, 1 1/2" x 40, Csz.: 105 716 | 1 | db | 900 | 1300 | 900 | 1300
182 | 820092659880 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL137, Helytakarékos (hátfalra fektethető) mosdószifon kisebb szerelési hiba kiküszöbölésére is, 5/4" összekötő csővel, kihúzható kazettával, HL137/30 jelű - DN32 kivezetéssel, rozettával. Mozgássérült mosdóhoz. | 1 | db | 6600 | 2600 | 6600 | 2600
183 | 820090987454 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, krómozott sárgaréz, 1 1/4" x 1 1/4", Csz.: 305 611 | 4 | db | 2300 | 2000 | 9200 | 8000
184 | 820090988161 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez HL430/50, Vizeldeszifon DN50, 0-90 fokban állítható kimenettel, vízszintes kimenetű leszívó rendszerű vizeldékhez | 2 | db | 9000 | 2200 | 18000 | 4400
185 | 820091725476 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acél 800 mm, fehér Cikkszám: TH831L | 1 | db | 19000 | 2000 | 19000 | 2000
186 | 820091725600 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 800 mm, fehér Cikkszám: TH830L | 1 | db | 28000 | 2800 | 28000 | 2800
187 | 820091725721 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Hajlított kapaszkodó jobbos, szinterezett acél, 600x300 mm, fehér Cikkszám: THMADL | 1 | db | 12700 | 2000 | 12700 | 2000
188 | 820110990196 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 20 GEBO Variowater 3/4" inox bordáscső vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0655 | 2 | db | 2200 | 800 | 4400 | 1600
189 | 820110990281 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 20 GEBO 3/4" hollandi + tömítés vízre, A02-0010-0725 | 4 | db | 1000 | 800 | 4000 | 3200
190 | 820163555160 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 50x40 cm | 4 | db | 3500 | 2000 | 14000 | 8000
191 | 820163555184 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 80x60 cm | 1 | db | 6000 | 2000 | 6000 | 2000
192 | 820311030090 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, beépített nyomáscsökkentővel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 BWT Europafilter HWS 1" visszaöblíthető védőszűrő 3,5 m3/h | 1 | db | 46000 | 4000 | 46000 | 4000
193 | 820013551936 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent 1/2" úszós légtelenítő max. 120°C , 10 bar, elzáróelemmel Rendelési szám: 27740 | 2 | db | 2400 | 1500 | 4800 | 3000
194 | 82-001-0944636 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Heimeier termosztatikus szelepbetét beépített szelepes radiátorokhoz, 1/2", 4333-00.300 | 9 | db | 2300 | 1200 | 20700 | 10800
195 | 82-001-0944665 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Heimeier Vekotec csatlakozó csavarzat beépített szelepes radiátorhoz, egyenes kivitelű, kétcsöves, 3/4" BM., 0552-50.000 | 9 | db | 3900 | 1100 | 35100 | 9900
196 | 82-001-0946263 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva Heimeier D termosztátfej, 6-28°C, 6850-00.500 | 9 | db | 4600 | 1000 | 41400 | 9000
197 | 82-012-0993990 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor BEK (11b típus), 1-soros konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 360 W | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 82-012-0994881 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor BEK (11b típus), 1-soros konvektorlemezes, burkolattal, 900x 400 mm, fűtőteljesítmény: 484 W | 1 | db | 18000 | 5000 | 18000 | 5000
199 | 82-012-0997273 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 500 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 500x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1398 W | 3 | db | 29000 | 5000 | 87000 | 15000
200 | 82-012-0999060 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 900x 400 mm, fűtőteljesítmény: 907 W | 2 | db | 22000 | 5000 | 44000 | 10000
201 | 820120997256 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 500 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 500x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1118 W | 2 | db | 28000 | 5000 | 56000 | 10000
202 | 820120997273 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 500 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 500x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1398 W | 9 | db | 30000 | 5000 | 270000 | 45000
203 | 820120998152 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1100 mm, fűtőteljesítmény: 1783 W | 2 | db | 37000 | 5000 | 74000 | 10000
204 | 820120998164 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 1945 W | 1 | db | 37000 | 5000 | 37000 | 5000
205 | 820120999106 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 900x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1814 W | 7 | db | 40000 | 5000 | 280000 | 35000
206 | 820121021263 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 820010933616 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 1 | db | 2800 | 1500 | 2800 | 1500
208 | 820013552035 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Flamco Flopress A 1/2" x 1/2" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 2,5 bar Rendelési szám: 27006 | 1 | db | 1700 | 1300 | 1700 | 1300
209 | 820010936984 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 4 | db | 6800 | 2000 | 27200 | 8000
210 | 820013552430 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Clean 5/4" iszapleválasztó max. 120°C, 10 bar, menetes Rendelési szám: 28032 | 1 | db | 26000 | 2600 | 26000 | 2600
211 | 820040954625 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között Flamco Flexcon C 50 / 1,5 membrános tágulási tartály "C" 3 ill. 5 bar, 70°C Rendelési szám: 16493 | 1 | db | 21000 | 2600 | 21000 | 2600
212 | 820010944636 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Heimeier termosztatikus szelepbetét beépített szelepes radiátorokhoz, 1/2", 4333-00.300 | 21 | db | 2300 | 1200 | 48300 | 25200
213 | 820010944665 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Heimeier Vekotec csatlakozó csavarzat beépített szelepes radiátorhoz, egyenes kivitelű, kétcsöves, 3/4" BM., 0552-50.000 | 21 | db | 3900 | 1100 | 81900 | 23100
214 | 820010946263 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva Heimeier D termosztátfej, 6-28°C, 6850-00.500 | 21 | db | 4600 | 1000 | 96600 | 21000
215 | 820050959806 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 1 | db | 6700 | 1200 | 6700 | 1200
216 | 820050960114 | Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis könyök hőmérő 0 C-tól 160 C 100 mm benyúlással | 2 | db | 4200 | 2600 | 8400 | 5200
217 | 820103673662 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény felett BUDERUS Logamax Plus GB 162 - 45 (10,4-44,9kW), zárt égésterű fűtő kondenzációs falikazán, ETA plus rendszer, széles modulációs tartomány: 15-100%, alumínium-szilícium hőcserélő, fordulatszám szabályozott keringtető szivattyú, FLOW plus rendszer, nincs minimális térfogatáram igény, alacsony károsanyag kibocsátási értékek, 80/125 mm indító idom a kazán alaptartozéka, cikkszám: 7746900776 | 1 | db | 1100000 | 70000 | 1100000 | 70000
218 | 820103674311 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kiegészítők BUDERUS RC 300 időjáráskövető szabályozó, EMS Plus rendszerű szabályozás, a készülék egyetlen, közvetlenül kapcsolt fűtőkörből, és egy darab, modulációs égővel rendelkező EMS kazánból álló rendszer helyiség- vagy külsőhőmérsékletről történő szabályozására önmagában alkalmas, bővíthető az EMS Plus modulokkal, cikkszám: 7738110068 | 1 | db | 65000 | 6500 | 65000 | 6500
219 | 820161025522 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 60000 | 0 | 60000
220 | 820161025575 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 50000 | 0 | 50000
221 | 820163674975 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS koncentrikus cső 80/125 L=1000 KS/PPS GB042/162, cikkszám: 87094560 | 2 | db | 17000 | 1300 | 34000 | 2600
222 | 820163674980 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS koncentrikus cső 80/125 L=2000 mm PPS GB042/162, cikkszám: 87094600 | 2 | db | 31000 | 1300 | 62000 | 2600
223 | 820163675636 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, kazáncsatlakozó 80/125 mm BUDERUS kazáncsatlakozó 80/125 L=75 mm PP, GB042, cikkszám: 5600780184 | 1 | db | 10000 | 1300 | 10000 | 1300
224 | 820163675721 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, könyök 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS koncentrikus könyök 80/125 45°KS/PPS GB042/162, cikkszám: 87094570 | 2 | db | 13000 | 1300 | 26000 | 2600
225 | 820163676331 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm BUDERUS koncentrikus ellenőrző idom 80/125 mm egyenes KS/PPS GB042/162, cikkszám: 87094587 | 1 | db | 23000 | 1300 | 23000 | 1300
226 | 820163676762 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, tetőátvezetések, ferdetető 80/125 mm BUDERUS ferdetető átvezető idom DN125 (80/125), 25-45° PP GB162, cikkszám: 87094852 | 1 | db | 13000 | 1300 | 13000 | 1300
227 | Egyedi tétel | Radiátorok elhelyezése 1 db BEK 900x500 típusú, és 1 db DK 900x800 típusú radiátor a szükséges rákötésekkel, szelepekkel kompletten az épület új hozzáépített (wc blokk) részén | 1 | klt | 37000 | 30000 | 37000 | 30000
|  | Összesen: |  |  |  |  | 3855700 | 715900
Akadálymentes rámpa
228 | 21-003-0014710 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen,kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m˛ szelvényig, III. talajosztály | 3 | m3 | 0 | 3900 | 0 | 11700
229 | 23-003-0024202 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítéseszivattyús technológiával,.....minőségű betonból C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 24 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 3 | m3 | 12000 | 3000 | 36000 | 9000
230 | 33-001-0090152 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm,C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mmátmérőjű betonacél | 18 | m2 | 6300 | 5900 | 113400 | 106200
231 | 61-004-0675363 | Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő Z 55/80, Iszkaszentgyörgy | 39.9 | m3 | 5000 | 5800 | 199500 | 231420
232 | 62-002-0678076 | Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése,alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke | 80 | fm | 1400 | 900 | 112000 | 72000
233 | 62-003-0678986 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, betonburkolókőből soros, halszálka, parketta vagykazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 62-003-0678986 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, betonburkolókőből soros, halszálka, parketta vagykazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 20x10x4, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke | 199.5 | m2 | 2800 | 1800 | 558600 | 359100
|  | Összesen: | 0 |  |  |  | 1019500 | 789420
|  | MINDÖSSZESEN: |  |  |  |  | 28682042 | 19688640
|  |  | Nettó ajánlati ár: |  |  | 48370682 |  | Ft
|  |  | Fordított adózás |  |  | 0 |  | Ft